## Slide 1: Centrale photovoltaïque au sol de Savigny sur Clairis (89)
Réunion Préliminaire
Chatou 2 Juillet 2010

## Slide 2: Projet PV Phases et Temps
Réduction de 10% dans le tarif si la PTF est déposée à partir de 31/12/2011
ERDF réponse engageante à la fin du processus

## Slide 3
Radiation: relativement faible dans la zone du projet
Foncier: projet à l’initiative du propriétaire point fort
Raccordement: à vérifier en phase préliminaire
Autorisations: A vérifier l’acceptabilité locale et préfectorale durant la phase préliminaire. Zone Industrielle .
Clefs du Succès d’un Projet PV
Economie / Profitabilité du Projet
Raccordement
Autorisations
Financement
Procurèrent & EPC
Radiation
Foncier
Développement
Construction/Structuration
Financement: si le projet assure les garanties nécessaires, trouver le financement n’est pas une difficulté
Procurèrent et EPC: Les cellules PV représentent 60-70% du cout total d’investissement, dont la nécessité d’assurer les achats

## Slide 4: Rentabilité PV Savigny s/Clairis
La configuration avec 1 tracker maximise la rentabilité
Possibles up-sides:
  Les prix des Cellules PV considérées sont les prix actuels dans un marché en fort tension.
  Emploi de technologie amorphe , (plus extensive, moins chère mais plus performante en terrains de bas radiation)
Valeurs garanties

## Slide 5: Rôle de FL Promotion
Propriétaire du Foncier
Promoteur du Parc
Investisseur
Revenues/ Profitabilité
Location Annuelle
Location Annuelle
+ Plus-values développer
Rentabilité Investisseur
Investiss.
0 €
200-400 k€
35-38 k€
Difficulté
Bas
Moyenne
Elevé
know-how
Benchmarking location
développement Ingénierie basique
Structuration Financière
Gestion EPC
Approvisionnements

## Slide 6: Rôle de FL Promotion
Propriétaire du Foncier
Promoteur du Parc
Investisseur
Développer 1
Consultant2
Co-Investisseur3
?
Rôle de AHS
1
AHS fait le développent et assure une location à FL Promotion
2
AHS travail comme consultant en transparence avec FL Promotion
3
A définir

## Slide 7: Préfaisabilité
Analyse préparatoire deuxième phase (inclue des recommandations de la DREAL et ERDF)
Garantie étude technique
Rapidité en compléter l’analyse
Deux prestataires: plus de complexité
Prix 7.000 € + Pré-Projet 5.000€ (à confirmer)
A la lumière des premières analyses, la préconisation est faire un étude de faisabilité
Deux possibles Prestataires
  Gedeon (ingénierie espagnole avec bureau en France)
  Idhelio + GPT: le premier un développer local , le deuxième ingénierie espagnole
Expérience prouvé en développement
Prix 5.000 €
Pré-étude d’impact
Rapidité en compléter l’analyse
Analyse simplifié:
  Raccordement réseau
  Acceptabilité local