BALANCE ELÉCTRICO POR ZONAS DE 2002. Régimen Ordinario (Mill. kWh)

Zonas



Producción

Consumo
Saldo
Ener. disp.


Hidroeléct.
T.Clásica
T. Nuclear
TOTAL
generación
bombeo
intercamb.
mercado

Catalana
4.620
5.439
25.300
35.359
1.400
966
2.584
35.577

Centro-Levante
3.806
7.261
33.731
44.798
1.872
1.869
15.340
56.397

Centro-Norte
5.653
15.822
3.995
25.470
1.069
1.750
522
23.173

Noroeste
6.251
42.326
0
48.577
2.404
1.434
-17.681
27.058

Aragonesa
1.079
8.651
0
9.730
524
105
-4.938
4.163

Andaluza
1.151
21.050
0
22.201
1.078
833
9.501
29.791

Total Peninsular
22.560
100.549
63.026
186.135
8.347
6.957
5.328
176.159

Extrapeninsular
1
12.046
0
12.047
809
0
0
11.238

TOTAL Régimen Ordinario
22.561
112.595
63.026
198.182
9.156
6.957
5.328
187.397

Fuente: REE.
